# 贵 州 大 学

# 仪器设备采购项目校级验收材料

(适用于单台套价值≥40万元或批量≥100万元的设备采购项目)

项目名称：

合同标号：

合同金额：

项目负责人：

使用单位：

# 贵州大学实验室与设备管理处制

目    录

第一部分    验收程序

第二部分    仪器设备验收材料相关参考表格

1.验收申请。

2.开箱验收记录。

3.仪器设备安装记录

4.大型仪器设备运行测试报告。

5.培训记录材料。

6.贵州大学仪器设备使用单位院级验收表。

7.贵州大学仪器设备校级验收表。

8.设备安装方案、施工图表等材料。

咨   询：设备管理科电话： 0851-83620578

验收程序

一、按照合同要求，设备到货、安装调试完毕、运行正常。

二、试运行时间满足要求。

三、设备规格、型号、数量和实际达到的功能、指标满足合同技术要求。

四、设备交货时间、包装、运输、安装、培训、售后服务等方面满足合同商务要求，无纠纷。

五、使用单位组织验收。

六、使用单位合格，提出校级验收申请。

七、提交校级验收的材料。

1.采购合同。

2.中标通知书。

3.运行测试报告(需使用方和供应商双方签字确认)。 即：设备交付使用单位后，使用单位使用的实际运行测试情况（包括测试项目、测试方法、测试手段、测试内容、测试结果，是否满足合同技术要求，相关实验图表等）；

4.开箱查验清单和安装记录。

5.使用单位报告。

6.培训记录材料，含培训内容、培训人员签字、图片等。（注:不需培训的通用设备，不需提供此项）

7.其它项目相关验收材料。

八、实验室与设备管理处组织专家验收会，进行最终验收。

专家验收会会议议程

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 宣布验收会议开始，介绍专家组及与会人员 |
| 2 | 使用单位项目负责人介绍项目背景、技术要求、建设目标及完成情况 |
| 3 | 供应商代表作该项目供货、安装调试和试运行情况汇报 |
| 4 | 专家组查阅资料，现场查验设备、质询并交换意见 |
| 5 | 专家组讨论，形成验收结果 |
| 6 | 专家组长宣布验收结果 |

关于（待验收项目名称）的验收申请

实验室与设备管理处：

我公司中标设备采购项目：                      （合同编号：        ，合同金额：        ），设备已全部到货，安装于______校区____楼，已完成调试和使用培训，并已通过使用单位组织的初验，设备的生产厂商、规格型号、数量、技术性能指标等均符合合同和使用单位要求，现申请校级验收。

供应商授权人：

单位（盖章）：

年   月   日

贵州大学设备采购项目开箱验收记录

使用单位：                                验收项目名称：                                                  开箱验收日期：    年    月    日

| 序号 | 设备名称 |  | 型号/ 规格 | 出厂 日期 | 数量 | 单价 |  | 外包装情况 | 随机资料 |  |  | 附件 |  |  |  | 开箱验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格证 | 图纸 | 说明书 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 合格 | 不合格（说明具体原因） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（元） |  |  |  |  |  |  | 开箱验收人员签名（3人以上）： （单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 货 商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 按购置合同清单填报，设备条目过多时可自行增加页数，但每一页验收人员均应签名。；2.要求填写字迹工整、内容真实准确。

贵州大学设备采购项目设备安装记录

使用单位：                                                                验收项目名称：

| 序号 | 设备名称 |  | 型号/规格 |  | 数量 | 单价 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（元） |  |  |  | 验收人员签名（3人以上）： （单位公章） |  |  |  |
| 供 货 商 |  |  |  |  |  |  |  |

注 ：安装地点需明确到房间号，若为野外设备，请提供安装图片和位置定位截图

贵州大学大型仪器设备运行测试记录

| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 价 |  | 生产厂家 |  |
| 数 量 |  | 供应商 |  |
| 使用单位使用的实际运行测试情况（包括测试项目、测试方法、测试手段、测试内容、测试结果，是否满足合同技术要求，相关实验图表等） 供应商负责人签字： 使用单位设备负责人签字： |  |  |  |

注：每一台10万元以上的设备均应须附运行测试报告

贵州大学设备仪器操作培训记录

| 培训题目 |  |
| --- | --- |
| 培训方式 |  |
| 培训时间 |  |
| 培训地点 |  |
| 培训情况总结（可附页）： |  |
| 参加培训人员名单（姓名、单位、职称、工作岗位）： |  |
| 培训内容摘要（培训讲义需附后）： |  |

培训讲师签字：                       使用单位设备负责人签字：

贵州大学仪器设备使用单位院级验收表

使用单位：                          实验室（科室）名称：

安装地点：         校区                  楼，验收日期：       年    月    日

| 项目名称 |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 合同总金额（元） |  | ￥ |  |
| 供应商名称 |  |  | 供应商联系人及手机号码 |  |  |  |
| 验收结论 | （验收结论必须明确设备及配件名称、生产厂家、规格型号、数量、技术指标等是否与合同相符，是否安装、调试、培训完毕并正常运行、是否达到试运行时间要求、是否验收合格的结论性描述）： |  |  |  |  |  |
|  | 验收专家姓名 | 工作单位 |  | 职称 |  | 联系方式 |
| 单位意见 | 负责人签字： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：验收合格的参考标准为：1.设备及配件名称、生产厂家、规格型号、数量、技术性能等均满足合同要求；

2.设备已全部安装、调试、培训完毕并正常运行、满足使用要求。

贵州大学仪器设备校级验收表

使用单位（公章）：                验收日期：     年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  | 合同总金额 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 电话号码 |  |
| 安装地点 | 校区 楼 室 |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |  |
| 使用单位结论 |  | 院级验收合格 院级验收不合格 |  |  |  |
| 专家意见 | 验收专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用单位意见： |  |  | 供货单位意见： |  |  |
| 管理部门意见： |  |  | 资产部门意见： |  |  |

贵州大学仪器设备采购项目验收签到表

项目名称：                                       合同编号：

|  | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收专家 |  |  |  |  |
| 管理部门 |  |  |  |  |
| 资产部门 |  |  |  |  |
| 用户单位 |  |  |  |  |
| 供货单位 |  |  |  |  |

验收日期：      年   月    日